## Sayfa1
UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. GENİŞLEME ALANI TEDAŞ 477 MCM HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI İŞİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.N. | Açıklama | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat
1 | 1x400/35 NA2XSY, 36 kV, Alüminyum iletkenli, XLPE izoleli, Tek damarlı kablo ( birim fiyat kablonun temini, nakliyesi, döşemesi, projeye göre kablo başlıkları ve ek muflarının temini, montajının yapılması, ek noktalarına rögar imalatının yapılması, transpozisyonların yapılması, devreye alınması bu birim fiyat kapsamındadır. temin edilecek tüm ürünler projeye, Teknik Şartnameye ve TEDAŞ Şartnamelerine uygun olacaktır.) | 18540 |  | 0
2 | 1x150/25 NA2XSY, 36 kV, Alüminyum iletkenli, XLPE izoleli, Tek damarlı kablo ( birim fiyat kablonun temini, nakliyesi, döşemesi, projeye göre kablo başlıkları ve ek muflarının temini, montajının yapılması, ek noktalarına rögar imalatının yapılması, transpozisyonların yapılması, devreye alınması bu birim fiyat kapsamındadır. temin edilecek tüm ürünler projeye, Teknik Şartnameye ve TEDAŞ Şartnamelerine uygun olacaktır.) | 162 |  | 0
3 | TİP-2 Kablo kanal kazısının yapılması. (Bu birim fiyat içerisinde kazının yapılması, hafriyatın İdarenin belirlediği noktaya taşınması, kablonun altına ve üstüne projede gösterildiği şekilde ve TEDAŞ şartnamelerine göre kum, tuğla, dolgu malzemesi, ikaz bandı vb. ürünlerin temini ve kazının kapatılmasını kapsamaktadır.) | 2900 |  | 0
4 | TİP-2B Kablo kanal kazısının yapılması. (Bu birim fiyat içerisinde kazının yapılması, hafriyatın İdarenin belirlediği noktaya taşınması, kablonun altına ve üstüne projede gösterildiği şekilde ve TEDAŞ şartnamelerine göre kum, tuğla, dolgu malzemesi, ikaz bandı vb. ürünlerin temini ve kazının kapatılmasını kapsamaktadır.) | 38 |  | 0
5 | 1500 mm çapında yatay delgi imalatı. (Bu birim Fiyat projede gösterildiği şekilde Uşak-1/Uşak-2 hattı için Uşak-Gediz yolunun geçişine yatay delgi imalatının yapılması, projedeki gibi kanal içerisine tava imalatı ürünlerinin temini ve bu ürünlerin imalatının yapılmasını, topraklama sistemi temini ve imalatını, delgi içerisindeki tüm işçilik ve ürünleri kapsamaktadır.) | 70 |  | 0
6 | 10 metre uzunluğunda trafo bölümü çıkartılmış prefabrik köşk imalatı. (Bu birim fiyat Uşak-1/Uşak-2 hattı üzerine projede gösterilen noktaya, 10 metre uzunluğunda trafo bölümü çıkartılmış prefabrik köşk temini, nakliyesi, temel betonun atılması, topraklama sisteminin yapılması, 110 V, 55Ah akü grubu temini, OG halıların temini, iç tesisat kablolaması, köşkün kurulumu için gerekli tüm envanterlerin teminini ve köşkün komple kurulumunu kapsamaktadır. Temin edilecek tüm ürünler projeye, Teknik Şartnameye ve TEDAŞ Şartnamelerine uygun olacaktır | 1 |  | 0
7 | Kesicili Giriş/Çıkış Hücresi. (Bu birim fiyata teknik şartnameye, projeye ve TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak donatılmış MMMH-hd hücrenin temini, nakliyesi, montajı, devreye alınmasını kapsamaktadır.) | 4 |  | 0
8 | Kesicili Çıkış Hücresi. (Bu birim fiyata teknik şartnameye, projeye ve TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak donatılmış MMMH-hd hücrenin temini, nakliyesi, montajı, devreye alınmasını kapsamaktadır.) | 1 |  | 0
9 | Gerilim Ölçü Hücresi. (Bu birim fiyata teknik şartnameye, projeye ve TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak donatılmış MMMH-hd hücrenin temini, nakliyesi, montajı, devreye alınmasını kapsamaktadır.) | 2 |  | 0
10 | Bara Bağlama (Kublaj) Hücresi. (Bu birim fiyata teknik şartnameye, projeye ve TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak donatılmış MMMH-hd hücrenin temini, nakliyesi, montajı, devreye alınmasını kapsamaktadır.) | 1 |  | 0
11 | Ramazan DURAK abonesi için 12/8 direk temini ve montajı. (Bu birim fiyata projede gösterilen 10 metre prafabrik köşk arkasındaki 12/8 direğin temini, nakliyesi, temelinin yapılması direğin montajı, topraklama sisteminin yapılması, bağlantılarının yapılmasını, direk üzerinde bulunan projede gösterilen tüm ürünlerin (travers, VHD, Gegi takımı vs.) temini ve montajını, direğin devreye alınması için gerekli tüm ürünlerin temini ve montajını kapsamaktadır.) | 1 |  | 0
12 | Uşak-1/Uşak-2 hattı sonundaki ND1, N-3 direk temini ve montajı. (Bu birim fiyata projede gösterilen Uşak-1/Uşak-2 hattı sonundaki N-3 direğin temini, nakliyesi, temelinin yapılması direğin montajı, topraklama sisteminin yapılması, bağlantılarının yapılmasını, direk üzerinde bulunan projede gösterilen tüm ürünlerin (travers, VHD, Gegi takımı, izolatörler, parafudurlar vs.) temini ve montajını, direğin devreye alınması için gerekli tüm ürünlerin temini ve montajını kapsamaktadır.) | 1 |  | 0
13 | Kabul ve devreye alma ( Uşak-1/Uşak-2) (Bu birim fiyat imalatın başlatılmasında, yapımında ve sonlandırılmasında OEDAŞ ve TEDAŞ için gerekli tüm evrakların hazırlanması, sunulması ve İdare adına resmi iş ve işlemleri yapılması, İmalatların yapılmasının ardından İdare, OEDAŞ ve TEDAŞ 'a hattın kabul işlemlerinin yaptırılması, gerekli belgelerin, koordinatların, asbuilt projelerin İdare adına hazırlanarak gerekli kurumlara teslim edilmesi, talep edilen tüm projelerin ve kabul dosyalarının hazırlanması ve yapılacak olan tüm resmi iş ve işlemlerin tamamlanmasını kapsamaktadır.) | 1 |  | 0
14 | Uşak-1/Uşak-2 hattına ait de montaj işi (Bu birim fiyat Hattın devreye alınmasından sonra enerjisiz durumda kalacak olan dirteklerin ve direk üzerinde bulunan hatların (2x477) TEDAŞ şartnamelerine uygun şekilde demontaj işinin yapılması, OEDAŞ veya TEDAŞ 'a teslim edilmesi ve gerekli tutanakların tutularak İdareye teslim edilmesini kapsamaktadır.) | 17 |  | 0
TOPLAM FİYAT (KDV Hariç) |  |  |  | 0