## TEKLİF CETVELİ
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İşin Adı: 3.GENİŞLEME ALANI ELEKTRİK ALTYAPI DAĞITIM DM BİNALARI VE FDM BİNASI YAPIM İŞİ
01-İnşaat
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | UOSB-DM-I-01 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) ve bina etrafına geri dolgu yapılması | M3 | 3330
2 | UOSB-DM-I-02 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | M3 | 1633.75
3 | UOSB-DM-I-03 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 296.2
4 | UOSB-DM-I-04 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 1797.528
5 | UOSB-DM-I-05 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON | 139.3814
6 | UOSB-DM-I-06 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON | 27.4908
7 | UOSB-DM-I-07 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2 | 11681.2
8 | UOSB-DM-I-08 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3 | 4739.2
9 | UOSB-DM-I-09 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | M2 | 3674
10 | UOSB-DM-I-10 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250?basınç dayanımı<350 KN/m2) | M2 | 2295
11 | UOSB-DM-I-11 | Ø 100 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | MT | 923.5
12 | UOSB-DM-I-12 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | M2 | 2852
13 | UOSB-DM-I-13 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | M2 | 885
14 | UOSB-DM-I-14 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 1481
15 | UOSB-DM-I-15 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | M2 | 3950
16 | UOSB-DM-I-16 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | M2 | 5870
17 | UOSB-DM-I-17 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) | M2 | 1999.35
18 | UOSB-DM-I-18 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | M2 | 1999.35
19 | UOSB-DM-I-19 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | MT | 534
20 | UOSB-DM-I-20 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | MT | 282
21 | UOSB-DM-I-21 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | MT | 923.5
22 | UOSB-DM-I-22 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | M2 | 1999.35
23 | UOSB-DM-I-23 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | M2 | 140
24 | UOSB-DM-I-24 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | MT | 294.6
25 | UOSB-DM-I-25 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | M2 | 46.14
26 | UOSB-DM-I-26 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2 | 2710.04
27 | UOSB-DM-I-27 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | M2 | 5870
28 | UOSB-DM-I-28 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | M2 | 3050
29 | UOSB-DM-I-29 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | KG | 3755
30 | UOSB-DM-I-30 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | KG | 28864
31 | UOSB-DM-I-31 | Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması | KG | 300
Toplam
02-Mekanik
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | UOSB-DM-M-01 | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | 140
2 | UOSB-DM-M-02 | Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) | MT | 20
3 | UOSB-DM-M-03 | Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | 540
4 | UOSB-DM-M-04 | Debisi 2.0-6.0 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası | AD | 28
Toplam
03-Elektrik
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | UOSB-DM-E-01 | Kapaklı Kablo Tava Sistemleri (100x40x1,5mm) (sıcak daldırma galvaniz) | MT | 1760
2 | UOSB-DM-E-02 | 3x1.5 mm2 NYA kablolu aydınlatma sortisi | MT | 1722
3 | UOSB-DM-E-03 | 3x2.5 mm2 NYA kablolu aydınlatma linyesi | MT | 700
4 | UOSB-DM-E-04 | 5x2.5 mm2 NYA kablo | MT | 84
5 | UOSB-DM-E-05 | Bina ihata iletkeni tesisatı 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun,min 50µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama, | KG | 1785
6 | UOSB-DM-E-06 | 2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7'lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ | AD | 280
7 | UOSB-DM-E-07 | DİKDÖRTGEN KESİTLİ BAKIR BARA, 60×5 mm², 2.67 Kg/m | KG | 45
8 | UOSB-DM-E-08 | Priz Kombinasyon Kutusu (Şalterler Dahil) | AD | 28
9 | UOSB-DM-E-09 | Sıva üstü komitatör anahtar | AD | 56
10 | UOSB-DM-E-10 | Sıva üstü normal anahtar | AD | 28
11 | UOSB-DM-E-11 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | MT | 318
12 | UOSB-DM-E-12 | 1x50 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 560
13 | UOSB-DM-E-13 | Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu dl= 15-25 mt | AD | 28